## Sheet1
ფიზიოთერაპიის კომბინირებული აპარატის ტექნიკური დავალების ფორმა
samedicino teqnikuri nakeToba | minimaluri teqnikuri monacemebi. zomis erTeuli | momwodebeli firmis aparatis monacemebi (aucileblad unda Seivsos yvela grafa) | SeniSvna
raodenoba | 2
gamoyenebis sfero | ფიზიოთერაპია
mwarmoebeli qveyana
mwarmoebeli firma
aparatis modeli
funqcionaluri mdgomareoba
aparatis zogadi teqnikuri monacemebi:
თერაპიის მოდულები | ელექტრო + ულტრასონი + ლაზერი + ვაკუუმი,GTS(Guided Therapy System)
მობილური მოდული | სასურველია მოყვებოდეს მობილური მოდული თავისი საცავითა და კაბელების მართვით
ეკრანი | ფერადი სენსორული
ელექტროთერაპიის არხების რაოდენობა | არანაკლებ 2
სხვადასხვა ზონის მკურნალობის შესაძლებლობა სხვადასხვა კომბინაციით | უნდა შეეძლოს
აპარატის სიხშირის დიაპაზონი | 0.1hz - 1000 hz
ულტრაბგერის სიხშირე | 1 MHZ - 3 MHZ
ულტრაბგერითი ტრანდიუსერი | უნდა მოყვებოდეს
ელექტროდები | მინიმუმ 4 ცალი უნდა მოყვებოდეს
სამედიცინო გელი | მინიმუმ 1 ბოთლი უნდა მოყვებოდეს
მეხსიერება | მიუთითეთ რა რაოდენობის პაციენტების შენახვის შესაძლებლობა აქვს
პროგრამული განახლების შესაძლებლობა | უნდა ჰქონდეს USB ან ქსელით განახლების შესაძლებლობა
servisuli momsaxureoba:
kvalificiuri inJinris arseboba adgilze
inJinris treiningi aRniSnul aparatze
gamocdileba
SeZenis pirobebi:
Rirebuleba ლარში
gadaxdis piroba
mowodebis vada
instalaciis vada
personalis treiningi
garantiis vada